上海####限公司杭州分公司

系统集成与综合布线解决方案

上海**信息有限公司

专案负责人：

联系电话：***

目录

- 企业概述……………………………………………………………………… 3

- IT需求分析……………………………………………………………………4

- 系统集成与综合布线的介绍和标准…………………………………………5

- 项目方案设计…………………………………………………………………6

4-1．线路拓展介绍……………………………………………………………6

4-2．系统集成介绍……………………………………………………………8

- 硬件应用列表和价格估算……………………………………………………9

- 综合评论………………………………………………………………………10

- 企业概述

上海**有限公司成立于2005年。自2001年开始，公司即专注于商业视频显示技术的研发，并将研发成果投入到相关产品的设计和生产中，是一家较早从事商业类液晶显示产品研究、开发和生产的企业，公司产品遍布于全国一百多个大中城市，是分众传媒最大的设备供应商。

近五年来，**先后开发了“数字标牌”和“监控显示”、“多媒体触控”三大系列产品，包括：液晶广告机系列、数码海报、液晶监视器以及DID大屏幕液晶拼接墙、大屏幕触摸液晶显示器、红外触摸框等。其中：液晶广告机市场占有率连续五年排名第一，自主开发的DID大屏幕液晶拼接墙系列产品和液晶监视器产品，从2008年投放市场以来，已经在上海世博会、北京火车站、南站等大型监控场所得到了应用。市场占有率不断的提高。

**有自己的软硬件开发团队和机构设计人员，拥有30多项专利和40多项产品认证。从2006年开始是上海市高新技术企业。

公司已经建立有从成品生产、安装调试、系统集成的全面解决方案式的供应商，生产体系不仅可以满足客户的大规模生产，也可以满足客户定制化的柔性生产。具备为客户提供综合解决方案、一站式服务的能力。

公司的营销和服务覆盖全中国，目前在中国设立七个办事处和服务机构，同时建立了约150多个特约维修点，从2011年开始公司的商业显示产品全部将做到上门服务。

- IT需求分析

上海**有限公司在上海有一处办公生产综合大楼，现由于公司在全国生产销售的规模扩展和业务重心的调整，现初步决定在杭州新增一处以办公行政，生产销售为一体的综合园区（以下简称园区）。考虑到对未来IT的需求，现将对园区进行系统升级改造。其中，包括两栋两层楼面的生产厂区，厂区内部有办公行政区域。一栋办公行政写字楼以及宿舍区域的网络管理和覆盖。

考虑到以后得行政重心和生产区域向杭州地区转移和对公司的服务应用的自我管理和提升，初步预算会逐步将公司一些托管的外网服务器集中到公司机房进行集中管理。为了能够满足这一需求，需要对现厂区的机房进行全方位的升级。为以后公司的扩张和发展铺好发展之路。

对于客户的需求，简要分析如下：

★  IT物理网络建设；

★  应用服务器搭建；

★  IT环境安全；

★  内部IT管理；

★  异地数据通讯；

★  系统运行测试

- 系统集成和综合布线标准

本设计方案所采用的标准，构局思路，计算依据，施工规范及验收遵守以下标准或规范：

1.《ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准》

2.《EIA/TIA568A，EIA/TI568B》

3.《GB/T  50311-2007建筑群综合布线系统工程设计规范》

4.《GB/T  50312-2007建筑群综合布线系统工程验收规范》

5.本方案设计依据以下产品规范：

6.AVAYA综合布线系统《设计指南》

7.AVAYA综合布线系统《安装手册》

设计依据

- 建筑物防雷设计规范BG50057-94

- 电子计算机机房设计规范GB50174-93

- 民用建筑电器设计规范JGJ/T16-92

- 计算站场地安全要求GB9361-88

4.项目设计方案

4-1  线路拓展介绍

※(公司局域网组建)

…

Internet

工厂1

…

企业总机房防火墙

…

行为管理，企业路由器

工厂2

公司server

…

…

宿舍楼

…		…

光纤

写字楼（中心）          …                        网线

※公司机房搭建

48口交换机

上海公司

理线架

配线架

电话配线架

理线架

……

厂区1

48口交换机

理线架

配线架

电话配线架

理线架

……

域控Server

Files Server

WEB Server

…

UPS

……

杭州公司

厂区2

路由器，

光纤设备

48口交换机

配线架

理线架

……

南京公司

写字楼

48口交换机

理线架

配线架

电话配线架

理线架

……

宿舍

  - 系统集成介绍

LAN

VPN

- 硬件应用列表和价格估算

硬件应用列表：

| 设备 | 数量 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48口千兆以太网交换机 | 7 | 文件服务器 | 1 |
| 配线架 | 20 | 域控服务器 | 1 |
| 理线架 | 20 | ERP数据服务器 | 1 |
| 110语音配线架 | 13 | ERP应用服务器 | 1 |
| 42U机柜 | 4 | WEB服务器 | 1 |
| 企业路由器 | 1 | 备份服务器 | 1 |
| 光纤收发器 | 5 | … |  |
| 小机柜（宿舍区） | 1 |  |  |
| 网络模块 | 300 |  |  |
| 语音模块 | 300 |  |  |
| 面板底盒 | 150 |  |  |
| 网络跳线 | 600 |  |  |
| 尾纤 | 20 |  |  |
| UPS | 6 |  |  |

价格估算：

工程设备价格估算为人民币三万五------四万。不含服务器和工程使用线材，施工费用。

申明：

此份设备列表应本方案所属，属于本次工程的初步设计规划和对设备需求的初步预算。仅供甲方参考，最终设备定型和价格裁定需另商讨定论。

本方案依据上海**有限公司对自身发展的需求。决议在杭州地区新建一个综合办公区域。现区域内有厂房二栋，行政办公楼一栋。仓库一栋，宿舍区一栋。整个区域都要实现局域网交互式访问。作为公司在大中华区的蓬勃发展，现阶段需要实现南京分公司，杭州分公司，上海总部的内部交互访问。后期实现总部向杭州地区转移，把公司的所有Internet访问服务器集中到公司机房管理。

对于以上规划，决议分作两个工期进行操作升级。一期工程需要先整合杭州工作园区的改造和升级。为二期的升级作准备。根据上海**有点公司和上海荣祺信息有限公司友好协商。着手对一期工程做出一份有效可行的方案设计书。我司本着认真负责的态度，拟定起草本方案书，对一期工程的综合布线，机房搭建做了一份初步的设计规划。

本方案以**负责人口头阐述为蓝本，进行一个方案初期的规划。对于方案里面提及的设备使用方面作为一个参考作用，对价格的结算以设备初步估算来进行商量。不作为最终依据。若需要出具具有法定意义的合同商函，则需要进行对现场勘查，对设备进行慎选采购，报批等一系列商业流程来实现。